Operator de sistem: S.C. DISTRIGAZ SUD RETELE S.R.L.  	         Număr/dată înregistrare .............................................

Operator economic autorizat ANRE: S.C. PUNCTUAL SERV S.R.L.

Autorizaţie ANRE tip EDI, nr. 14089 / 2014, valabilă până la data de 03.03.2017

Adresă sediu: Targoviste, Str. Maior Spirescu Nr. 2, Bl.12C parter Jud. Dambovita

Tel.: 0722 202040 :: 0744 848469 Fax: 0345 814168   E-mail: office@punctualserv.ro

ANEXA NR.4 							- FIŞA DE EVIDENŢĂ

a lucrărilor periodice de verificare tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale

Nr. ________________/data ______________________

| Nr. crt. | Informaţii | De completat cu informaţiile solicitate |
| --- | --- | --- |
| 1. | Clientul final/clienţii finali |  |
| 2. | Adresa locului de consum: | stradă |  |
|  |  | număr |  |
|  |  | bloc |  |
|  |  | scară |  |
|  |  | apartament |  |
|  |  | localitate |  |
|  |  | judeţ |  |
| 3. | Cod client |  |
|  | Codul locului de consum |  |
| 4. | Contractul de prestări servicii | Număr |
|  |  | Dată |
| 5. | Documentaţia tehnică în baza căreia se efectuează verificarea tehnică | Număr |
|  |  | An |
|  |  | Nu deţine |
| 6. | Data ultimei verificări tehnice efectuate la locul de consum, menţionată în notificare | Zi / Luna / An |
| 7. | Data scadentă a verificării tehnice periodice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, menţionată în notificare | Zi / Lună / An |
| 8. | Instalatorul autorizat din cadrul operatorului economic autorizat ANRE care efectuează verificarea tehnică | Nume şi prenume BRASOVEANU C-TIN STEFAN |
|  |  | Legitimaţie tip EGIU, nr. 411141460 /anul 2015 |
|  |  | Valabilă până la data de 02/01/2020 |
| 9. |  | Aparate consumatoare de combustibili gazoşi | Notificate de furnizorul de gaze naturale | Identificate la locul de consum |
|  |  |  | Tip | Debit nominal (mc/h) | Tip | Debit nominal (mc/h) |

Verificarea tehnică a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează în următoarele situaţii:

Tabelul nr. 1

| Nr. crt. | Tip lucrare | De completat* |
| --- | --- | --- |
| 1. | La intervale de maximum 2 ani |  |
| 2. | La cererea clientului final |  |

Tabelul nr. 2

| Nr. crt. |  | De completat* | Observaţii1) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Verificarea tehnică a instalaţiei individuale de utilizare a gazelor naturale |  |  |
| 2. | Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale |  |  |

N O T Ă: 1) Se specifică numărul şi data ultimei fişe de evidenţă a lucrărilor periodice de verificare/revizie tehnică a instalaţiei individuale şi/sau comune de utilizare a gazelor naturale.

(2) Operaţiunile care s-au realizat în cazul verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3

| Nr. crt. | Operaţiuni | De completat* |
| --- | --- | --- |
|  |  | Da | Nu | Nu este cazul2) |
| 1. | Verificarea arzătoarelor şi a stării îmbinărilor şi garniturilor de etanşare aferente |  |  |  |
| 2. | Verificarea stabilităţii conductelor montate aparent pe suporturi |  |  |  |
| 3. | Verificarea etanşeităţii îmbinării conductelor şi armăturilor la presiunea de lucru a gazului din instalaţie, cu spumă de apă cu săpun sau cu alte tehnologii de verificare a etanşeităţii |  |  |  |
| 4. | Verificarea funcţionării aparatelor de măsurare, control, reglare şi de siguranţă |  |  |  |
| 5. | Demontarea/Debranşarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi fără aprobare legală şi a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale aferente | Tipul aparatului | Debit nominal (m3/h) |  |  |  |
| 6. | Verificarea funcţionării echipamentului de reglare din instalaţiile de utilizare |  |  |  |
| 7. | Verificarea stării răsuflătorilor şi a căminelor existente |  |  |  |
| 8. | Verificarea documentelor prezentate de client, din care să reiasă că a fost efectuată curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere de către operatorii economici autorizaţi, emise cu maximum 6 luni înainte de data verificării tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale |  |  |  |
| 9. | Verificarea stării construcţiilor care adăpostesc staţiile şi posturi de reglare sau reglare-măsurare |  |  |  |
| 10. | Verificarea documentelor, prezentate de client, care să ateste efectuarea în termen a verificării tehnice periodice a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi de către operatorii economici autorizaţi de Inspecţia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune şi Instalaţiilor de Ridicat |  |  |  |
| 11. | Verificarea tehnică a instalaţiei comune de utilizare a gazelor naturale care deserveşte mai mulţi clienţi finali, cuprinsă între staţia sau postul de reglare şi sistemele/mijloacele de măsurare a gazelor naturale |  |  |  |
| 12. | Verificarea faptului că racordul flexibil montat în instalaţia de utilizare este în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului |  |  |  |
| 13. | Verificarea faptului că detectorul/detectoarele automat/automate de gaze montat/montate la locul de consum este/sunt în termen de valabilitate, având în vedere durata normată de utilizare specificată în prescripţiile tehnice ale producătorului |  |  |  |
| 14. | Verificarea existenţei instrucţiunilor de utilizarea a gazelor naturale3), întocmite conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea, execuţia, recepţia şi punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul ANRE nr. 32/2012 |  |  |  |

N O T E: 2) Operaţiunile prevăzute în tabelul nr. 3 sunt obligatorii, iar în situaţia în care una sau mai multe dintre acestea nu se efectuează, OE justifică, pentru fiecare operaţiune în parte, motivele neîndeplinirii obligaţiei.

3) În situaţia în care se constată lipsa instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale, OE are obligaţia să predea clientului final, gratuit, un exemplar al acestora.

IMPORTANT

Întreţinerea, exploatarea şi repararea instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale revin clientului final, care răspunde pentru buna lor funcţionare.

[ ] Confirm că au fost efectuate toate operaţiile enumerate în tabelul nr. 3.

[ ] Confirm că am primit un exemplar al instrucţiunilor de utilizare a gazelor naturale.

Semnătură client final / clienţi finali __________________________________________________________________________

(3) Defectele constatate se menţionează în tabelul nr. 4.

Tabelul nr. 4

| Nr. crt. | Defecte constatate | Modul de remediere a defectelor4) | De completat* dacă s-au remediat defectele |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Da | Nu |
| 1. |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |

N O T Ă: 4) Se specifică tipul lucrărilor executate în vederea remedierii defectelor. (4) Condiţii tehnice de funcţionare:

Tabelul nr. 5

| Instalaţia de utilizare a gazelor naturale îndeplineşte condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă prevăzute în prevederile normelor tehnice din domeniul gaze naturale | De completat* | Observaţii5) |
| --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |

NOTĂ: 5) Se specifică care sunt condiţiile tehnice de funcţionare în siguranţă neîndeplinite şi posibilităţile de remediere.

Tabelul nr. 6

| Nr. crt. | Aparatele consumatoare de combustibili gazoşi | Documentul care atestă curăţarea coşurilor şi a canalelor de evacuare a gazelor de ardere | Documentul care atestă verificarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tip aparat | Debit nominal (m3/h) | Nr. | Data | Nr. | Data |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |

- Concluzii

Tabelul nr. 7

| Pe baza documentelor prezentate şi a operaţiunilor realizate în cadrul verificării tehnice se constată că instalaţia de utilizare a gazelor naturale respectă prevederile normelor tehnice şi poate funcţiona în condiţii de siguranţă | De completat* | Observaţii6) |
| --- | --- | --- |
|  | Da | Nu |  |

NOTĂ: 6) Se specifică prevederile normelor tehnice nerespectate şi măsurile întreprinse pentru conformare; în situaţia în care vehicularea gazelor naturale a fost întreruptă, se specifică inclusiv motivele întreruperii.

Prezenta fişă se întocmeşte în 3 exemplare, câte unul pentru:

- clientul final/clienţii finali;

- operatorul economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;

- operatorul de sistem.

Prezenta fişă se predă clientului final/clienţilor finali după ce este înregistrată la operatorul de sistem.

Orice modificare adusă instalaţiei de utilizare ulterior verificării tehnice cade în răspunderea clientului final/clienţilor finali.

N O T Ă: * Varianta corectă se bifează şi se completează cu „x".

# Text boxes

Instalatorul autorizat care a efectuat verificarea tehnică,

Nume şi prenume:

BRASOVEANU C-TIN STEFAN 				Semnatura:

Reprezentantul legal / Împuternicitul operatorului economic autorizat ANRE pentru execuţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale,

Nume şi prenume:

BRASOVEANU C-TIN STEFAN 			Semnatura:

Clientul final/Clienţii finali,

Nume şi prenume /denumire:

______________________________________

Semnatura: